一体式太阳能路灯头供应商评审表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  | 营业范围 |  |  |
| 法人代表 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 评审内容 |  |  |  |  | 是否符合 |
| 企业情况（必备条件） | - 未被市场监督管理局列入企业异常经营目录； - 经考察小组查询，经营过程信誉良好、2年内没违法违规处罚记录、2年内未被市级以上媒体报道过质量问题、经营情况良好； - 有生产半导体照明器具制造资质； - 具备路灯、光伏设备及电池的组装、销售能力； - 供应商年度营业额400万及以上； |  |  |  |  |
| 一体式太阳能路灯头情况（必备条件） | - 提供1份市级及以上第三方检测机构出具的整灯的测试报告证明材料； 2、提供1份市级及以上第三方检测机构出具的灯具所用铝材型号及阳极抗氧化型材检测报告的证明材料； 3、光源品牌的证明及实验室测试数据证明材料； 4、锂电池的检测数据及1500次以上循环次数的证明材料； 5、锂电池具备航空、航海运输的条件的第三方认证证明材料； 6、需提供市级及以上第三方检测机构出具的控制器检测报告及行业标准的认证证明； 7、具备光伏组件的质量体系认证或ce认证。 |  |  |  |  |
| 说明 | 必备条件有1项不通过，考察判定为不通过。 |  |  |  |  |
| 考察小组意见 |  |  |  |  |  |
| 考察小组签字 |  |  |  |  |  |

日期：